**Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали** (Пластирна пов'язка для фіксації катетерів 8см х 6см; пластир хірургічний еластичний 10мх15см; пластир медичний (в котушці на бавовняній основі, 5см х 500см); вата гігієнічна гігроскопічна не стерильна 100 г; бинт марлевий медичний нестерильний 7 х14 тип 17; затискач для пуповини; пластир хірургічний еластичний 10м х 10см м’який, еластичний, на м’який нетканій основі; бинт марлевий медичний стерильний 7х14 тип 17; амніотом акушерський стерильний 250 мм; відріз марлевий медичний нестерильний 500см×90см, тип 17; гель для УЗД високої в’язкості блакитний EKO GEL, 5000 г; вакуумна система Ківі; пробірка для забору капілярної крові з капіляром 0,2 мл з К3 ЕДТА, стерильна; прозора плівкова пов'язка на рамці 10 см х 12 см; м’який, еластичний пластир 5 см х 10 м, на м’який нетканій основі; пластир медичний на шовковій основі 1смх4м; накінечник кухля Есмарха, розмір 24; клейонка медична тип А 50 м – клейонка на основі бавовняних тканин; пластир медичний (в котушці на бавовняній основі, 2,5см х 9,1 м); одноразовий електрод з адгезивної піни 30 мм діаметр – твердий гель, F 30 SG №30; хірургічний пластир - міцний хірургічний пластир на шовкоподібній основі, призначений для фіксації внутрішьовенних катетерів 2,5 см х 9,1 м; серветки марлеві стерильні 16смх14см 4 шар. № 5)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду | Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. | Обґрунтування |
| технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | очікуваної вартості предмета закупівлі |
| 33140000-3 - Медичні матеріали (Пластирна пов'язка для фіксації катетерів 8см х 6см; пластир хірургічний еластичний 10мх15см; пластир медичний (в котушці на бавовняній основі, 5см х 500см); вата гігієнічна гігроскопічна не стерильна 100 г; бинт марлевий медичний нестерильний 7 х14 тип 17; затискач для пуповини; пластир хірургічний еластичний 10м х 10см м’який, еластичний, на м’який нетканій основі; бинт марлевий медичний стерильний 7х14 тип 17; амніотом акушерський стерильний 250 мм; відріз марлевий медичний нестерильний 500см×90см, тип 17; гель для УЗД високої в’язкості блакитний EKO GEL, 5000 г; вакуумна система Ківі; пробірка для забору капілярної крові з капіляром 0,2 мл з К3 ЕДТА, стерильна; прозора плівкова пов'язка на рамці 10 см х 12 см; м’який, еластичний пластир 5 см х 10 м, на м’який нетканій основі; пластир медичний на шовковій основі 1смх4м; накінечник кухля Есмарха, розмір 24; клейонка медична тип А 50 м – клейонка на основі бавовняних тканин; пластир медичний (в котушці на бавовняній основі, 2,5см х 9,1 м); одноразовий електрод з адгезивної піни 30 мм діаметр – твердий гель, F 30 SG №30; хірургічний пластир - міцний хірургічний пластир на шовкоподібній основі, призначений для фіксації внутрішьовенних | Відкриті торгиUA-2021-04-29-003441-c | 649 000,00 | Якісні та технічні характеристики обумовлені вимогами до якості продуктів у відповідності до нормативно-технічної документації. Для ознайомлення з технічними та якісними характеристиками предмета закупівлі необхідно перейти за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-003441-c | Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено на підставі порівняння ринкових цін, отриманих комерційних пропозицій, інформації про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, в електронній системі закупівель "Prozorro", керуючись Наказом № 275 від 18.02.2020 р. Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. |