**Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали** (Шприц ін’єкційний одноразовий стерильний 2 мл Луер слип 3-х компонентний з голкою 23G (0,6х25 мм), Шприц ін’єкційний одноразовий стерильний 5 мл Луер слип 3-х компонентний з голкою 22G (0,7х38 мм), Шприц ін’єкційний одноразовий стерильний 10 мл Луер слип 3-х компонентний з голкою 21G (0,8х38 мм), Шприц ін’єкційний одноразовий стерильний 20 мл Луер слип 3-х компонентний з голкою 21G (0,8х38 мм), Шприц ін’єкційний одноразовий стерильний 50 мл Луер лок 3-х компонентний з голкою (1,2х38 мм), Шприц ін’єкційний одноразовий стерильний туберкуліновий 1 мл з голкою 26G (0,45х13 мм))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду | Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. | Обґрунтування | |
| технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | очікуваної вартості предмета закупівлі |
| ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (Шприц ін’єкційний одноразовий стерильний 2 мл Луер слип 3-х компонентний з голкою 23G (0,6х25 мм), Шприц ін’єкційний одноразовий стерильний 5 мл Луер слип 3-х компонентний з голкою 22G (0,7х38 мм), Шприц ін’єкційний одноразовий стерильний 10 мл Луер слип 3-х компонентний з голкою 21G (0,8х38 мм), Шприц ін’єкційний одноразовий стерильний 20 мл Луер слип 3-х компонентний з голкою 21G (0,8х38 мм), Шприц ін’єкційний одноразовий стерильний 50 мл Луер лок 3-х компонентний з голкою (1,2х38 мм), Шприц ін’єкційний одноразовий стерильний туберкуліновий 1 мл з голкою 26G (0,45х13 мм)) | Відкриті торги  UA-2022-02-08-008686-b | 134 000,00 | Запропонований товар має бути належним чином зареєстровано та дозволено до застосування у медичній практиці на території України. 1. Якість товару має відповідати діючим на території України державним стандартам та міжнародним стандартам, що має бути підтверджене на момент поставки деклараціями відповідності виробника. | Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено на підставі порівняння ринкових цін, інформації про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель "Prozorro", керуючись Наказом № 275 від 18.02.2020 р. Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. |