**Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015: код: 33140000-3 Медичні матеріали** Ланцет (скарифікатор) "ВОЛЕС" для крові стальний з центральною голкою одноразового використання стерильний; Acti-Lance Universal Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Лезо 23G Глибина проникнення 1,8 мм, тип 610, 200 шт; Acti-Lance Special Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Лезо 17G Глибина проникнення 2,0 мм, тип 610, 200 шт; Пластикові кювети OPT-W; Жовтий наконечник Promed® для піпеточного дозатора типу Gilson, нестерильний (0-200 мкл); Світло-блакитний наконечник Promed® для піпеточного дозатора, типу Eppendorf, Gilson, Brand, Socorex, нестерильний (200-1000 мкл); Крафт- папір; Пробірка для забору капілярної крові "ВОЛЕС", 0.2 мл з К3 ЕДТА, з резиновою кришкою та інтегрованим капіляром; Вакуумна пробірка Vacurate® 13x75 мм, стерильна, К3 EDTA (для 2 мл крові, з фіолетовою кришкою), 100 шт; Пробірка Р 40 н з 100 мкл фарбника плоске дно 2 мл (11 х 40 мм), підрахунок ретикулоцитів; Фекальний паразитологічний концентратор Mini Parasep без розчинника (з вмістом 3,3 мл формаліну + тритон-X)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду | Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. | Обґрунтування | |
| технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | очікуваної вартості предмета закупівлі |
| ДК 021:2015: **код: 33140000-3 Медичні матеріали** Ланцет (скарифікатор) "ВОЛЕС" для крові стальний з центральною голкою одноразового використання стерильний; Acti-Lance Universal Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Лезо 23G Глибина проникнення 1,8 мм, тип 610, 200 шт; Acti-Lance Special Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Лезо 17G Глибина проникнення 2,0 мм, тип 610, 200 шт; Пластикові кювети OPT-W; Жовтий наконечник Promed® для піпеточного дозатора типу Gilson, нестерильний (0-200 мкл); Світло-блакитний наконечник Promed® для піпеточного дозатора, типу Eppendorf, Gilson, Brand, Socorex, нестерильний (200-1000 мкл); Крафт- папір; Пробірка для забору капілярної крові "ВОЛЕС", 0.2 мл з К3 ЕДТА, з резиновою кришкою та інтегрованим капіляром; Вакуумна пробірка Vacurate® 13x75 мм, стерильна, К3 EDTA (для 2 мл крові, з фіолетовою кришкою), 100 шт; Пробірка Р 40 н з 100 мкл фарбника плоске дно 2 мл (11 х 40 мм), підрахунок ретикулоцитів; Фекальний паразитологічний концентратор Mini Parasep без розчинника (з вмістом 3,3 мл формаліну + тритон-X) | Відкриті торги  **UA-2022-02-14-007073-b** | 153 922,60 | Для ознайомлення з технічними та якісними характеристиками предмета закупівлі необхідно перейти за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-14-007073-b> | Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено на підставі порівняння ринкових цін, отриманих комерційних пропозицій, інформації про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, в електронній системі закупівель "Prozorro", керуючись Наказом № 275 від 18.02.2020 р. Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. |