Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Приладдя для лапароскопії

(Вставка біполярних щипців TAKE-APART (НК 024:2023 - 32684 Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод біполярний багаторазовий; НК 031:2024 - L1213 Наконечники для лапароскопії і торакоскопії, багаторазові); Робоча вставка щипців по KELLY типу RoBi, або еквівалент (НК 024:2023 - 32684 Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод  біполярний багаторазовий; НК 031:2024 - L1213 наконечники для лапароскопії і торакоскопії, багаторазові); Матковий маніпулятор, модель Клєрмон-Ферран, або еквівалент  (НК 024:2023 - 58051 Маніпулятор внутрішньоматковий; НК 031:2024 - L059004 Маткові маніпулятори, багаторазові); Оптика типу Хопкінс, або еквівалент (НК 024:2023 - 37084 Телескоп до жорсткого ендоскопа;  НК 031:2024 - Z12020480 Інструменти для отримання зображень під час ендоскопічної і мінімально інвазивної хірургії і керування ними – апаратні аксесуари);Мембрана (НК 024:2023 - 61713 Ущільнювач для лапароскопічної гільзи, багаторазового використання;  НК 031:2024 - A070102 Адаптери і конектори для іригаційних магістралей); Бактеріальний фільтр (НК 024:2023 - 37798 Фільтр аспіраційної системи, мікробний;  НК 031:2024 - A04010199 Фільтри для введення та аспірації – інше)

за кодом  ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків

(найбільш відповідний код CPV за ДК 021:2015:- 33164000-7 обладнання для лапароскопічних операцій)

| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду | Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. | Обґрунтування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | очікуваної вартості предмета закупівлі |
| Приладдя для лапароскопії (Вставка біполярних щипців TAKE-APART (НК 024:2023 - 32684 Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод біполярний багаторазовий; НК 031:2024 - L1213 Наконечники для лапароскопії і торакоскопії, багаторазові); Робоча вставка щипців по KELLY типу RoBi, або еквівалент (НК 024:2023 - 32684 Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод біполярний багаторазовий; НК 031:2024 - L1213 наконечники для лапароскопії і торакоскопії, багаторазові); Матковий маніпулятор, модель Клєрмон-Ферран, або еквівалент (НК 024:2023 - 58051 Маніпулятор внутрішньоматковий; НК 031:2024 - L059004 Маткові маніпулятори, багаторазові); Оптика типу Хопкінс, або еквівалент (НК 024:2023 - 37084 Телескоп до жорсткого ендоскопа; НК 031:2024 - Z12020480 Інструменти для отримання зображень під час ендоскопічної і мінімально інвазивної хірургії і керування ними – апаратні аксесуари);Мембрана (НК 024:2023 - 61713 Ущільнювач для лапароскопічної гільзи, багаторазового використання; НК 031:2024 - A070102 Адаптери і конектори для іригаційних магістралей); Бактеріальний фільтр (НК 024:2023 - 37798 Фільтр аспіраційної системи, мікробний; НК 031:2024 - A04010199 Фільтри для введення та аспірації – інше) за кодом ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (найбільш відповідний код CPV за ДК 021:2015:- 33164000-7 обладнання для лапароскопічних операцій) | Відкриті торги з особливостями UA-2025-10-13-009167-a | 1146570,00 грн з ПДВ | Якісні та технічні характеристики обумовлені та визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для вищезазначеного предмета закупівлі у відповідності до нормативно-технічної документації, існуючих вимог до Обладнання для проведення лапароскопічних операцій. Для ознайомлення з технічними та якісними характеристиками предмета закупівлі необхідно перейти за посиланням https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-13-009167-a | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій. |