# Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

**Приладдя для лапароскопії**

(Вставка біполярних щипців TAKE-APART (НК 024:2023 - 32684 Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод біполярний багаторазовий; *НК 031:2024 - L1213 Наконечники для лапароскопії і торакоскопії, багаторазові*); Робоча вставка щипців по KELLY типу RoBi, або еквівалент (НК 024:2023 - 32684 Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод біполярний багаторазовий; *НК 031:2024 -* L1213 *наконечники для лапароскопії і торакоскопії, багаторазові);* Матковий маніпулятор, модель Клєрмон-Ферран, або еквівалент (НК 024:2023 - 58051 Маніпулятор внутрішньоматковий; *НК 031:2024 - L059004 Маткові маніпулятори, багаторазові);* Оптика типу Хопкінс, або еквівалент (НК 024:2023 - 37084 Телескоп до жорсткого ендоскопа; *НК 031:2024 - Z12020480 Інструменти для отримання зображень під час ендоскопічної і мінімально інвазивної хірургії і керування ними – апаратні аксесуари);*Мембрана (НК 024:2023 - 61713 Ущільнювач для лапароскопічної гільзи, багаторазового використання; *НК 031:2024 - A070102 Адаптери і конектори для іригаційних магістралей);* Бактеріальний фільтр (НК 024:2023 - 37798 Фільтр аспіраційної системи, мікробний; *НК 031:2024 - A04010199 Фільтри для введення та аспірації – інше)*

**за кодом ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків**

**(*найбільш відповідний код CPV за ДК 021:2015:- 33164000-7 обладнання для лапароскопічних операцій)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду | Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. | Обґрунтування |
| технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | очікуваної вартості предмета закупівлі |
| **Приладдя для лапароскопії** (Вставка біполярних щипців TAKE-APART (НК 024:2023 - 32684 Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод біполярний багаторазовий; *НК 031:2024 - L1213 Наконечники для лапароскопії і торакоскопії, багаторазові*); Робоча вставка щипців по KELLY типу RoBi, або еквівалент (НК 024:2023 - 32684 Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод біполярний багаторазовий; *НК 031:2024 -* L1213 *наконечники для лапароскопії і торакоскопії, багаторазові);* Матковий маніпулятор, модель Клєрмон-Ферран, або еквівалент (НК 024:2023 - 58051 Маніпулятор внутрішньоматковий; *НК 031:2024 - L059004 Маткові маніпулятори, багаторазові);* Оптика типу Хопкінс, або еквівалент (НК 024:2023 - 37084 Телескоп до жорсткого ендоскопа; *НК 031:2024 - Z12020480 Інструменти для отримання зображень під час ендоскопічної і мінімально інвазивної хірургії і керування ними – апаратні аксесуари);*Мембрана (НК 024:2023 - 61713 Ущільнювач для лапароскопічної гільзи, багаторазового використання; *НК 031:2024 - A070102 Адаптери і конектори для іригаційних магістралей);* Бактеріальний фільтр (НК 024:2023 - 37798 Фільтр аспіраційної системи, мікробний; *НК 031:2024 - A04010199 Фільтри для введення та аспірації – інше)* **за кодом ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (*найбільш відповідний код CPV за ДК 021:2015:- 33164000-7 обладнання для лапароскопічних операцій)*** | Відкриті торги з особливостями**UA-2025-10-13-009167-a** | **1146570,00 грн з ПДВ** | Якісні та технічні характеристики обумовлені та визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для вищезазначеного предмета закупівлі у відповідності до нормативно-технічної документації, існуючих вимог до Обладнання для проведення лапароскопічних операцій. Для ознайомлення з технічними та якісними характеристиками предмета закупівлі необхідно перейти за посиланням https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-13-009167-a | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій.  |