Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Лабораторні реактиви для біохімічних та імунологічних досліджень  за кодом  ДК 021:2015:33690000-3 - Лікарські засоби різні, найбільш відповідний код CPV за ДК 021:2015:33696500-0 - Лабораторні реактиви.

| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду | Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. | Обґрунтування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | очікуваної вартості предмета закупівлі |
| Лабораторні реактиви для біохімічних та імунологічних досліджень : Білок (загальний) (1 x 1000 мл) 53989 Загальний білок IVD (діагностика in vitro ), реагент / W01010230 ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК; Альбумін (2х250 мл) 53599Альбумін IVD (діагностика in vitro ), реагент / W01010201 АЛЬБУМІН (КХ); Глюкоза (1 x 1000 мл) 53307 Глюкоза IVD (діагностика in vitro ), реагент / W01010213 ГЛЮКОЗА; Аспартатамінотрансфераза (AST/GOT) (1 х 200 мл) 52925 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro ), реагент / W01010103 Аланінамінотрансфераза; Аланінамінотрансфераза (ALT/GTP) (1 х 200 мл) 52955 Загальна аспартатамінотрансфераз а (AST) IVD (діагностика in vitro ), реагент / W01010110 Аспартатамінотрансфераза; Гамма - Глутамілтрансфераза (Гамма-GT) (1 x 200 мл) 53030 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro ), реагент / W01010116 ГАММА ГЛУТАМІЛТРАНСФЕРАЗА; Лактатдегідрогеназа (LDH) (1 x 200 мл) 53074 Загальна лактатдегідрогеназа IVD (діагностика in vitro ), реагент / W01010119 ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗА L (LDH - L --> P); Лактат (1 х 50 мл) 53346 Лактат IVD (діагностика in vitro ), реагент / W01010218 ЛАКТАТ; Лужна фосфатаза (ALP)-AMP (5 x 100 мл) 52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro ), реагент / W01010105 ЛУЖНА ФОСФАТАЗА – ЗАГАЛЬНА; Біохімічна контрольна сироватка (Human) І (5 x 5 мл) 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал / W0101050199 МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ) – ІНШЕ; Біохімічна контрольна сироватка (Human) ІІ (5 x 5 мл) 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал / W0101050199 МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ) – ІНШЕ; Біохімічний калібратор (Human) (5 x 5 мл) 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор / W0101050301 КАЛІБРАТОРИ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ (КХ); Контрольна сеча (1 х 20 мл) 30219 Множинні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал / W0101050207 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ СЕЧІ; Превекал - Біохімія (Людська) (12x5 мл) 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал / W0101050101 АТЕСТОВАНІ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ); С-реактивний протеїн CRP 50мл 53707 С-реактивний білок (СБР) IVD (діагностика im virto), реагент / W01021109 С-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК; Ревматоїдна контрольна сироватка І (3 х 1мл) (Rheumatoid Control serum I) 42231 Ревматоїдний чинник, контрольний матеріал, IVD (діагностика in vitro) / W0102152010 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕВМАТОЛОГІЇ; Ревматоїдна контрольна сироватка І (3 х 1мл) (Rheumatoid Control serum ІІ) 42231 Ревматоїдний чинник, контрольний матеріал, IVD (діагностика in vitro) / W0102152010 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕВМАТОЛОГІЇ; Калібраційна сироватка до C- реактивний протеін( CRP 0 standart) 41838 С-реактивний білок (CRP) (діагностика in vitro), калібратор / W0101050302 КАЛІБРАТОРИ ОДНОКОМПОНЕНТНІ (КХ); Тромбопластин 1 г 55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку / W0103020101 ПРОТРОМБІНОВИЙ ІНДЕКС (ШВИДКИЙ ТЕСТ); Желатину розчин 10% 10амп*10мл 52692 Резус фенотип-специфічні реагенти еритроцитів (C/c /D/E/e/C^w) IVD (діагностика invitro ), набір, реакція аглютинації / W01030302 Визначення резус-фактора; Фарбник по Романовському, (розчин) з буфером 1000мл 44946 Фарбування за Романовським, IVD (діагностика invitro ), набір / W0103010302 БАРВНИКИ ЗА РОМАНОВСЬКИМ ГЕМАТОЛОГІЧНЕ ФАРБУВАННЯ ЗРАЗКІВ; Фарбник-фіксатор по Май-Грюнвальду, (розчин) 1000мл 42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD (діагностика invitro) / W01030103 Фарбування клітин для мікроскопії; ГЕМОГЛОБІН-2000 мл, Набір реактивів для визначення вмісту гемоглобіну ацетонциангідриновим методом (2000 мл трансформуючого розчину+калібратор) 55872 Загальний гемоглобін ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз / W0103010201 АНАЛІЗИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕМОГЛОБІНУ (ЗАГАЛЬНИЙ HB); Набір реактивів "Сечовина-У" 400мл 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз / W01010204 СЕЧОВИНА/ АЗОТ СЕЧОВИНИ В КРОВІ; Набір реактивів "Білірубін" 250мл 53229 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія / W01010203 БІЛІРУБІН ; Набір реактивів "Білірубін-калібратор" 41830 Загальний білірубін IVD, калібратор / W0101050302 КАЛІБРАТОРИ ОДНОКОМПОНЕНТНІ (КХ); Набір реактивів "ФілоНорм" 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал / W0101050101 АТЕСТОВАНІ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ); Набір реактивів "Філісіт-КГБС" 30219 Контрольні розчини білка та глюкози в сечі та рН, (діагностика in vitro), контрольний матеріал / W0101050207 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ СЕЧІ; Набір реактивів "Калібратори гемоглобіну" 55874 Загальний гемоглобін ІВД, контрольний матеріал / W0103010504 ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ГЕМОГЛОБІНУ; ABX Diluent 20 л (L), ізотонічний розчин 58237 Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro ), автоматичні/напівавтоматичні системи / W0103010105 CBC РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/ РОЗВЕДЕННЯ/ ЛІЗУВАННЯ/ ПРОТОЧНІ РІДИНИ); Whitediff 1 л (L), лізуючий розчин 61165 Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro ) / W0103010105 CBC РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/ РОЗВЕДЕННЯ/ ЛІЗУВАННЯ/ ПРОТОЧНІ РІДИНИ); ABX Cleaner 1 л (L), ферментативний розчин 59058 Мийний / очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих /напівавтоматизованих систем / W0103010105 CBC РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/ РОЗВЕДЕННЯ/ ЛІЗУВАННЯ/ ПРОТОЧНІ РІДИНИ); ABX Difftrol (2N), розчин для контролю 55866 Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал / W0103010599 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГІЇ – ІНШЕ; ABX Minoclair 0,5 л (L), розчин для промивки 59058 Мийний / очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/напівавтоматизованих систем / W0103010105 CBC РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/ РОЗВЕДЕННЯ/ ЛІЗУВАННЯ/ ПРОТОЧНІ РІДИНИ); Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до класів Ig G та IgM Тreponema pallidum DIA®-Ig G - IgM Trep (192 лунок) 51815 Treponema pallidum, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) та імуноглобулін M (IgM), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) / W0105010301 ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНУ СИФІЛІСУ; Cтандартна сироватка для внутрішньо лаборатороного контролю якості досліджень на антитіла до Т.pallidum " ВЛК - Tреп" 51817 Treponema pallidum, immunoglobulin G (IgG)/IgM antibody IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал / W0105010301 ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНУ СИФІЛІСУ; DIA®-HBsAg чутливість – 0,01 МО/мл Тест-система імуноферментна для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В(HBsAg) (192 визначення) 48319 Вірус гепатиту B, поверхневий антиген IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) / W0105020201 ПОВЕРХНЕВИЙ АНТИГЕН ВІРУСУ ГЕПАТИТУ В; Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg) "ВЛК-HBs" 48291 Вірус гепатиту B, маркери-антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал / W0105020201 ПОВЕРХНЕВИЙ АНТИГЕН ВІРУСУ ГЕПАТИТУ В; Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С DIA®-HCV-ІІІ (192 досл.) 48365 Вірус гепатиту C, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) / W0105020303 АНТИТІЛА ДО ВІРУСУ ГЕПАТИТУ С (ЗАГАЛЬНІ); Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на поверхневий антиген вірусу гепатиту С "ВЛК-ВГС" 48384 Вірус гепатиту C, антитіла/антигени IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал / W0105020303 АНТИТІЛА ДО ВІРУСУ ГЕПАТИТУ С (ЗАГАЛЬНІ); Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класів IgG та IgА до Chlamydia trachomatis DIA-Clamydia Т2-12 (стрип)(192 визнач) 50783 Бактерія Chlamydia trachomatis, імуноглобулін A (IgA)/IgG, антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) / W0105010107 ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ CHLAMYDIA TRACHOMATIS; RPR-carbon-тест 500виз 51819 Treponema pallidum reagin antibody IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації / W0105010304 АНТИТІЛА IGМ ДО СИФІЛІСУ; Діагностичний моноклональний реагент анти-А (10мл) 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла W0103030199 аналізи для визначення групи крові – інше; Діагностичний моноклональний реагент анти-В (10мл) 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла / W0103030199 аналізи для визначення групи крові – інше; Діагностичний моноклональний реагент анти-D (10 мл) 52647 Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла / W0103030201 резус D; Діагностичний моноклональний реагент анти-D/DVI IgM/IgG (10мл) 52688 Групові еритроцитарні варіабельні Rh(D) категорії VI IVD (діагностика in vitro ), антитіла, реакція аглютинації / W0103030201 резус D; Діагностичний моноклональний реагент анти-АВ (10 мл) 46442 Анти-АВ групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла / W0103030199 аналізи для визначення групи крові – інше; Діагностичний поліспецифічний антилюдський глобулін анти-C3d IgМ/IgG plus (3 мл) 52731 Поліспецифічні антитіла до глобуліну/комплементу людини IVD (діагностика in vitro ), антитіла , реакція аглютинації / W0103030304 поліспецифічна сироватка для антилюдського глобуліну; Реагент моноклональний контроль (10мл) 52705 Негативна антисироватка IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал / W0103030499 контрольні матеріали для імуногематології – інше; НАБІР №1-20 20% суспензія стандартних еритроцитів групи 0 Rh+поз. CcDEe 0 Rh-нег. Сcdеe А1 Rh+поз.В Rh+поз. 52543 Панель еритроцитів для ідентифікування антитіл IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації / W0103030101 клітини для аналізу групи крові; НАБІР №3-20 20% суспензія стандартних еритроцитів групи Rh+поз. CcDVIee 0 Rh-нег. Сcdеe А1 Rh+поз. В Rh+поз. 52543 Панель еритроцитів для ідентифікування антитіл IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації / W0103030101 клітини для аналізу групи крові; НАБІР №5:Набір розчинів Стандарт анти-D Спеціальна сироватка АВ 52715 Сироватка групи AB IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал W0103030402 набори контрольних матеріалів (імуногематологія); НАБІР №9-08: 0,8% суспензія стандартних еритроцитів групи 0 Rh+поз. CcDEe 0 Rh-нег. Сcdеe А1 В 52543 Панель еритроцитів для ідентифікування антитіл IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинаці / W0103030101 клітини для аналізу групи крові; Контроль тесту Кумбса 52716 Сенсибілізовані еритроцити імуноглобуліну G (IgG) IVD, контрольний матеріал / W0103030401 контрольні матеріали, клітини лля проби Кумбса; КАРТА "ГРУПОТЕСТ" З МІКРОПРОБІРКАМИ НЕЙТРАЛЬНА МІ-6 (12 шт) 61296 Мікропланшет ІВД (діагностика in vitro) / W02079085 інструменти для діагностики in vitro (IVD) – витратні матеріали різні неспеціалізовані; Карта Групотест Новонароджені, АВD - підтвердження//ПАГТ ×6 62704 Abo/rh(D)/igg, визначення груп крові IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації / W0103030901 комбіноване визначення групи крові + резус D; Карта Групотест Кумбс – анти-С3d IgM/IgG ×8 52731 Поліспецифічні антитіла до глобуліну/комплементу людини IVD (діагностика in vitro ), антитіла , реакція аглютинації / W0103030304 поліспецифічна сироватка для антилюдського глобуліну; Ділюент "ГРУПОТЕСТ"® (200 мл) 52718 Сольовий розчин низької йонної сили IVD (діагностика in vitro ), імуногематологічний реагент / W0103030501 інші реактиви для типування антигенів; LISS "ГРУПОТЕСТ"® -розчин низької іонної сили (500 мл) 52718 Сольовий розчин низької йонної сили IVD (діагностика in vitro ), імуногематологічний реагент / W0103030501 інші реактиви для типування антигенів; АЧТЧ, сухий Dia-PTT (12*4) 55981 Активований частковий тромбоплас-тиновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку / W0103020102 Активований частковий тромбопластиновий час; Протромбіновий час, сухий Dia-PT 10 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD / W01030201 Загальні аналізи на зсідання крові; Калібраційна плазма Dia-Cal 55995 Численні фактори згортання ІВД, калібратор / W0103020701 Калібрувальна плазма для Гемостазу; Фібриноген Dia-FIB (12*5) 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку / W0103020201 Аналізи на фібриноген (фактор І); Контрольна плазма Dia-Control I-ІІ 55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення згустку / W0103020702 Контрольна плазма для Гемостазу; Розчин імідазолу Dia-IMIDAZOL 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку (розчин імідазолу) / W0103020201 Аналізи на фібриноген (фактор І); Фекальний паразитологічний концентратор Mini Parasep без розчинника ( вмістом 3.3 мл формаліну + тритон X) 40 шт. 57910 – Контейнер для взяття калуIVD (діагностика in vitro ) з фіксувальним розчином натрію ацетат/оцтова кислота/формальдегід / W05019001 ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗБОРУ ФЕКАЛІЙ; Д-Димер AccuBind ІФА набір 47345 D-димер IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) / W0103020503 D-Димер; Кальций хлор СаCl2 30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD / W0103020901 Хлорид кальцію; Dia-TT (тромбіновий час) (12*3) 55987 Тромбіновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку / W0103020103 Тромбіновий час / рептилазний час / батроксобіновий час; Промивка Special Wash Soluntion 12*30 ml (18974) 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД / W0201010185 ХІМІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ; Промивка для проточної кювети (18222) 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД / W0201010185 ХІМІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ; БІЛОК В СЕЧІ Набір реактивів для визначення вмісту загального білку в сечі турбідиметричним методом за реакцією з сульфосаліциловою кислотою, 330/660 проб ТУ У 24.4-13433137-050:2006 61900 Загальний білок, набір IVD діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз / W01010230 Загальний білок; СпЛ PLT контроль Н+П 55871 Підрахунок тромбоцитів IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал /W0103010505 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТРОМБОЦИТІВ; СпЛ RBC контроль Н+П 55868 Підрахунок еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал / W0103030499 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІМУНОГЕМАТОЛОГІЇ – ІНШЕ; СпЛ WBC контроль Н+П 56225 Лейкоцити, підрахунок клітин IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал / W0103080402 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕЙКОЦИТІВ; Діагностичний моноклональний реагент анти-К (5 мл) 52593 Анти-K (KEL001) групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла / W0103030501 - інші реактиви для типування антигенів. , за кодом ДК 021:2015:33690000-3 - Лікарські засоби різні, найбільш відповідний код CPV за ДК 021:2015:33696500-0 - Лабораторні реактиви. | ID: UA-2026-02-11-009136-a | 1589562,00 грн. з ПДВ | Для ознайомлення з технічними та якісними характеристиками предмета закупівлі необхідно перейти за посиланням https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-02-11-009136-a | Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено на підставі порівняння ринкових цін, отриманих комерційних пропозицій, інформації про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, в електронній системі закупівель "Prozorro", керуючись Наказом № 275 від 18.02.2020 р. Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій. |